## Мичуринское, Озерный пер, 1
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЭЛОБЛСЕРВИС"
Отчет о выполнении договора
Выполнение работ согласно перечня работ и услуг за 2019 год
Aдрес: Мичуринское, Озерный пер, 1
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ
1 | Обслуживание инженерных сетей |  |  | 18148.69
| Проведение регламентных работ по обслуживанию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | раз | 1 | 3123.22
| Запуск системы отопления | раз | 1 | 2252.64
| Консервация системы отопления | тепл. узел | 1 | 495
| Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения;Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления;Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов;Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;Выполнение работ по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | м трубопровода | 15 | 2245.17
| Промывка и гидравлические испытания Центрального отопления | раз | 1 | 10032.66
2 | Работы по содержанию общего имущества |  |  | 33.24
| Опломбировка ИПУ | счетчик воды | 2 | 33.24
3 | Обслуживание электрических сетей | раз |  | 9675.67
| ВТР 01.01-13 Техническое обслуживание электрических сетей | раз
| ВТР 02.01-13 Периодическое обслуживание электрических сетей. | раз | 4 | 9568.52
| Осмотр электрических сетей,электрооборудования на лестничных клетках. | лестн. площадок | 1 | 107.15
4 | Поддержание эксплуатационных характеристик (ПЭХ) электросетей: Внеплановые работы по ТР. Плановые работы по ТР. Внеплановые работы по обслуживанию |  |  | 1562.44
| Ремонт выключателей и розеток | шт | 1 | 307.4
| Смена ламп накаливания | шт | 3 | 167.13
| Смена светильников: с лампами накаливания | шт | 1 | 877.13
| Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | шт | 3 | 210.78
5 | Поддержание эксплуатационных характеристик (ПЭХ) конструктивных элементов: Внеплановые работы по ТР. Плановые работы по ТР. Внеплановые работы по обслуживанию. |  |  | 5897.41
6 | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен 1 | коробок | 1 | 1058.76
| Смена дверных приборов установка доводчика | шт | 1 | 4838.65
7 | Зимняя уборка кровли |  |  | 4000
| Сбивание сосулек,чистка кровли | 1 объект | 1 | 4000
8 | Обслуживание кровли |  |  | 6925.18
| Техническое обслуживание мягких кровель | раз | 1 | 6925.18
| Очистка мягкой кровли от мусора | раз
9 | Поддержание эксплуатационных характеристик (ПЭХ) кровли: Внеплановые работы по ТР. Плановые работы по ТР. Внеплановые работы по обслуживанию. |  |  | 729.5
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | м | 1 | 729.5
10 | Санитарное обслуживание |  |  | 17394.96
| Уборка контейнерных площадок | шт. | 12 | 15916.56
| Выкашивание газонов | м.кв. | 60 | 168
| Выкашивание газонов. | м.кв. | 468 | 1310.4
11 | Осмотры |  |  | 15660.72
| Весенний осмотр | осмотр | 1 | 5305.5
| Осенний осмотр | осмотр | 1 | 5305.5
| Осмотр подвальных помещений | раз | 12 | 5049.72
12 | Услуги по управлению (организация и проведение собраний собственников МКД, подготовка перечней работ и услуг, заключение договоров, планирование, организация и материально-техническое обеспечение работ, оформление весенних и осенних осмотров с составлением отчетной документации, работа с обращениями граждан, подготовка отчетов об оказанных услугах, хранение и ведение технической документации по МКД). | раз |  | 73003.68
| АДС | м.кв. | 12 | 7109.4
| Услуги по управлению (организация и проведение собраний собственников МКД, подготовка перечней работ и услуг, заключение договоров, планирование, организация и материально-техническое обеспечение работ, оформление весенних и осенних осмотров с составлением отчетной документации, работа с обращениями граждан, подготовка отчетов об оказанных услугах, хранение и ведение технической документации по МКД). | м.кв. | 12 | 46263.96
| Услуги по начислению и сбору платежей, а так же работе с неплательщиками. | раз. | 12 | 19630.32
13 | Особые и специализированные работы | м.кв. общей площади |  | 28665.7
| Аварийное обслуживание | раз | 12 | 8276.64
| Дератизация, дезинсекция | раз |  | 4148.18
| Дератизация подвалов и мест общего пользования (внеплановая) | раз | 2 | 4148.18
| Дератизация подвалов и мест общего пользования | раз
| Проверка дымоходов и вентканалов УК обсл. | канал | 88 | 4052.88
| Проверка дымоходов и вентканалов | квартира | 22 | 4664
| Техническое обслуживание газового оборудования |  | 1 | 7524
14 | ТБО
| Компенсация за вывоз ТБО | м.кв
| Итого |  |  | 184247.91
Остаток средств на начало года (руб): |  |  |  | -76043.24
Задолженность собственников жилых помещений на начало отчетного периода (руб): |  |  |  | 96763.25
Начислено за содержание и ремонт собственникам жилых помещений (руб): |  |  |  | 277068.57
Оплачено за содержание и ремонт собственникам жилых помещений (руб): |  |  |  | 291199.34
Задолженность собственников жилых помещений на конец отчетного периода (руб): |  |  |  | 82632.48
Остаток средств на конец года по начислениям без учета задолженности (руб): |  |  |  | 16777.42
Остаток средств на конец года по оплате (руб): |  |  |  | 30908.19
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЭЛОБЛСЕРВИС"